## 开出
| Unnamed: 0 | 1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1 | 2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1 | 1母保护电压A相1_44-8开出MU/$TVTR$23.MX.Vol | 1母保护电压A相2_44-8开出MU/$TVTR$23.MX.VolChB | 1母保护电压B相1_44-8开出MU/$TVTR$25.MX.Vol | 1母保护电压B相2_44-8开出MU/$TVTR$25.MX.VolChB | 1母保护电压C相1_44-8开出MU/$TVTR$27.MX.Vol | 1母保护电压C相2_44-8开出MU/$TVTR$27.MX.VolChB | 2母保护电压A相1_44-8开出MU/$TVTR$29.MX.Vol | 2母保护电压A相2_44-8开出MU/$TVTR$29.MX.VolChB | 2母保护电压B相1_44-8开出MU/$TVTR$31.MX.Vol | 2母保护电压B相2_44-8开出MU/$TVTR$31.MX.VolChB | 2母保护电压C相1_44-8开出MU/$TVTR$33.MX.Vol | 2母保护电压C相2_44-8开出MU/$TVTR$33.MX.VolChB | 1母测量电压A相44-8开出MU/$TVTR$24.MX.Vol | 1母测量电压B相44-8开出MU/$TVTR$26.MX.Vol | 1母测量电压C相44-8开出MU/$TVTR$28.MX.Vol | 2母测量电压A相44-8开出MU/$TVTR$30.MX.Vol | 2母测量电压B相44-8开出MU/$TVTR$32.MX.Vol | 2母测量电压C相44-8开出MU/$TVTR$34.MX.Vol | 1母零序电压1_44-8开出MU/$TVTR$41.MX.Vol | 1母零序电压2_44-8开出MU/$TVTR$41.MX.VolChB | 2母零序电压1_44-8开出MU/$TVTR$42.MX.Vol | 2母零序电压2_44-8开出MU/$TVTR$42.MX.VolChB | 母线1保护A相电压Ua1开出MUSV/$TVTR$1.VolR | 母线1保护A相电压Ua2开出MUSV/$TVTR$1.VolR | 母线1保护B相电压Ub1开出MUSV/$TVTR$2.Vol | 母线1保护B相电压Ub2开出MUSV/$TVTR$2.VolR | 母线1保护C相电压Uc1开出MUSV/$TVTR$3.Vol | 母线1保护C相电压Uc2开出MUSV/$TVTR$3.VolR | 母线1计量A相电压Ua开出MUSV/$TVTR$8.Vol | 母线1计量B相电压Ub开出MUSV/$TVTR$9.Vol | 母线1计量C相电压Uc开出MUSV/$TVTR$10.Vol | 母线2保护A相电压Ua1开出MUSV/$TVTR$4.Vol | 母线2保护A相电压Ua2开出MUSV/$TVTR$4.VolR | 母线2保护B相电压Ub1开出MUSV/$TVTR$5.Vol | 母线2保护B相电压Ub2开出MUSV/$TVTR$5.VolR | 母线2保护C相电压Uc1开出MUSV/$TVTR$6.Vol | 母线2保护C相电压Uc2开出MUSV/$TVTR$6.VolR | 母线2计量A相电压Ua开出MUSV/$TVTR$12.Vol | 母线2计量B相电压Ub开出MUSV/$TVTR$13.Vol | 母线2计量C相电压Uc开出MUSV/$TVTR$14.Vol | 1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2 | 1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1 | 1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2 | 1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1 | 1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2 | 1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1 | 1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1 | 1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1 | 2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2 | 2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1 | 2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2 | 2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1 | 2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2 | 2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1 | 2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1 | 2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1 | 3母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR3.Vol1 | 3母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR3.Vol2 | 3母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR3.Vol1 | 3母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR3.Vol2 | 3母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR3.Vol1 | 3母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR3.Vol2 | 3母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR3.Vol1 | 3母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR3.Vol1 | 3母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR3.Vol1 | 2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR2.Vol1 | 2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR2.Vol2 | 2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR2.Vol1 | 2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR2.Vol2 | 2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR2.Vol1 | 2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR2.Vol2 | 2母A相计量电压开出MUSV/UJATVTR2.Vol1 | 2母B相计量电压开出MUSV/UJBTVTR2.Vol1 | 2母C相计量电压开出MUSV/UJCTVTR2.Vol1 | 额定延时开出MUSV/LLN0$MX.DelayTRtg | Ⅰ母保护A相电压采样值1开出MUSV/UA9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护A相电压采样值2开出MUSV/UA9-2$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母保护B相电压采样值1开出MUSV/UB9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护B相电压采样值2开出MUSV/UB9-2$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母保护C相电压采样值1开出MUSV/UC9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护C相电压采样值2开出MUSV/UC9-2$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母测量A相电压采样值1开出MUSV/UmA9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母测量B相电压采样值1开出MUSV/UmB9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母测量C相电压采样值1开出MUSV/UmC9-2$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值1开出MUSV/UA9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值2开出MUSV/UA9-2$TVTR$2$MX.Vol2 | Ⅱ母保护B相电压采样值1开出MUSV/UB9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | Ⅱ母保护B相电压采样值2开出MUSV/UB9-2$TVTR$2$MX.Vol2 | Ⅱ母保护C相电压采样值1开出MUSV/UC9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | Ⅱ母保护C相电压采样值2开出MUSV/UC9-2$TVTR$2$MX.Vol2 | Ⅱ母测量A相电压采样值1开出MUSV/UmA9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | Ⅱ母测量B相电压采样值1开出MUSV/UmB9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | Ⅱ母测量C相电压采样值1开出MUSV/UmC9-2$TVTR$2$MX.Vol1 | 额定延时开出MUSV/$LLN0$.DelayTRtg | Ⅰ母保护A相电压采样值1开出MUSV/UA9-2$C1.Vol1 | Ⅰ母保护A相电压采样值2开出MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母保护B相电压采样值1开出MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母保护B相电压采样值2开出MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母保护C相电压采样值1开出MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母保护C相电压采样值2开出MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母保护A相电压采样值1开出MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值2开出MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol2 | Ⅱ母保护B相电压采样值1开出MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol1 | Ⅱ母保护B相电压采样值2开出MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol2 | Ⅱ母保护C相电压采样值1开出MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol1 | Ⅱ母保护C相电压采样值2开出MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol2 | Ⅰ母测量A相电压采样值1开出MUSV/UmA9-2$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母测量B相电压采样值1开出MUSV/UmB9-2$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母测量C相电压采样值1开出MUSV/UmC9-2$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母测量A相电压采样值1开出MUSV/UmA9-2$TVTR$2.Vol1 | Ⅱ母测量B相电压采样值1开出MUSV/UmB9-2$TVTR$2.Vol1 | Ⅱ母测量C相电压采样值1开出MUSV/UmC9-2$TVTR$2.Vol1 | 合并单元额定延时开出MUSV/$LLN0$.DelayTRtg | I母A相保护电压1开出MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol1 | I母A相保护电压2开出MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol2 | I母B相保护电压1开出MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol1 | I母B相保护电压2开出MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol2 | I母C相保护电压1开出MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol1 | I母C相保护电压2开出MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol2 | I母A相计量电压开出MUSV/UmA9-2$TVTR$1.Vol1 | I母B相计量电压开出MUSV/UmB9-2$TVTR$1.Vol1 | I母C相计量电压开出MUSV/UmC9-2$TVTR$1.Vol1 | II母A相保护电压1开出MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol1 | II母A相保护电压2开出MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol2 | II母B相保护电压1开出MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol1 | II母B相保护电压2开出MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol2 | II母C相保护电压1开出MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol1 | II母C相保护电压2开出MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol2 | II母A相计量电压开出MUSV/UmA9-2$TVTR$2.Vol1 | II母B相计量电压开出MUSV/UmB9-2$TVTR$2.Vol1 | II母C相计量电压开出MUSV/UmC9-2$TVTR$2.Vol1 | 母线1保护A相电压Ua1开出MUSV/$TVTR$1.Vol. | 母线1保护A相电压Ua2开出MUSV/$TVTR$1.VolR. | 母线1保护B相电压Ub1开出MUSV/$TVTR$2.Vol. | 母线1保护B相电压Ub2开出MUSV/$TVTR$2.VolR. | 母线1保护C相电压Uc1开出MUSV/$TVTR$3.Vol. | 母线1保护C相电压Uc2开出MUSV/$TVTR$3.VolR. | 母线1零序电压3U01开出MUSV/$TVTR$8.Vol. | 母线1零序电压3U02开出MUSV/$TVTR$9.Vol. | 母线1计量A相电压Ua开出MUSV/$TVTR$10.Vol. | 母线2保护A相电压Ua1开出MUSV/$TVTR$4.Vol. | 母线2保护A相电压Ua2开出MUSV/$TVTR$4.VolR. | 母线2保护B相电压Ub1开出MUSV/$TVTR$5.Vol. | 母线2保护B相电压Ub2开出MUSV/$TVTR$5.VolR. | 母线2保护C相电压Uc1开出MUSV/$TVTR$6.Vol. | 母线2保护C相电压Uc2开出MUSV/$TVTR$6.VolR. | 母线2计量A相电压Ua开出MUSV/$TVTR$12.Vol. | 母线2计量B相电压Ub开出MUSV/$TVTR$13.Vol. | 母线2计量C相电压Uc开出MUSV/$TVTR$14.Vol.
0 | 1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1
1 | 3母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol1
2 | 1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2
3 | 3母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol2
4 | 1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1
5 | 3母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol1
6 | 1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2
7 | 3母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol2
8 | 1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1
9 | 3母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol1
10 | 1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2
11 | 3母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol2
12 | 1母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol1
13 | 1母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol2
14 | 1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1
15 | 3母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$3.Vol1
16 | 1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1
17 | 3母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$3.Vol1
18 | 1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1
19 | 3母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$3.Vol1
20 | 2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1
21 | 2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2
22 | 2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1
23 | 2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2
24 | 2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1
25 | 2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2
26 | 2母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol1
27 | 2母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol2
28 | 2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1
29 | 2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1
30 | 2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1
31 | 额定延时开出MUSV/null$LLN0$.DelayTRtg
32 | 3母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol1
33 | 3母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol2
1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1
3母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol1
1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2
3母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol2
1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1
3母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol1
1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2
3母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol2
1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1
3母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol1
1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2
3母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol2
1母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol1
1母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol2
1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1
3母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$3.Vol1
1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1
3母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$3.Vol1
1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1
3母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$3.Vol1
2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1
2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2
2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1
2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2
2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1
2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2
2母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol1
2母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol2
2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1
2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1
2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1
额定延时开出MUSV/null$LLN0$.DelayTRtg
3母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol1
3母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol2

## 开入
| Unnamed: 0 | 1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 1母保护电压A相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$9.MX.Vol | 1母保护电压A相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$9.MX.VolChB | 1母保护电压B相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$10.MX.Vol | 1母保护电压B相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$10.MX.VolChB | 1母保护电压C相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$11.MX.Vol | 1母保护电压C相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$11.MX.VolChB | 2母保护电压A相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$12.MX.Vol | 2母保护电压A相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$12.MX.VolChB | 2母保护电压B相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$13.MX.Vol | 2母保护电压B相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$13.MX.VolChB | 2母保护电压C相1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$14.MX.Vol | 2母保护电压C相2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$14.MX.VolChB | 1母测量电压A相44-8开入MU/SVIN$TVTR$15.MX.Vol | 1母测量电压B相44-8开入MU/SVIN$TVTR$16.MX.Vol | 1母测量电压C相44-8开入MU/SVIN$TVTR$17.MX.Vol | 2母测量电压A相44-8开入MU/SVIN$TVTR$18.MX.Vol | 2母测量电压B相44-8开入MU/SVIN$TVTR$19.MX.Vol | 2母测量电压C相44-8开入MU/SVIN$TVTR$20.MX.Vol | 1母零序电压1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$21.MX.Vol | 1母零序电压2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$21.MX.VolChB | 2母零序电压1_44-8开入MU/SVIN$TVTR$22.MX.Vol | 2母零序电压2_44-8开入MU/SVIN$TVTR$22.MX.VolChB | 母线1保护A相电压Ua1开入MUSV/SVIN$TVTR$1.Vol | 母线1保护A相电压Ua2开入MUSV/SVIN$TVTR$1.VolR | 母线1保护B相电压Ub1开入MUSV/SVIN$TVTR$2.Vol | 母线1保护B相电压Ub2开入MUSV/SVIN$TVTR$2.VolR | 母线1保护C相电压Uc1开入MUSV/SVIN$TVTR$3.Vol | 母线1保护C相电压Uc2开入MUSV/SVIN$TVTR$3.VolR | 母线1计量A相电压Ua开入MUSV/SVIN$TVTR$5.Vol | 母线1计量B相电压Ub开入MUSV/SVIN$TVTR$6.Vol | 母线1计量C相电压Uc开入MUSV/SVIN$TVTR$7.Vol | 母线2保护A相电压Ua1开入MUSV/SVIN$TVTR$8.Vol | 母线2保护A相电压Ua2开入MUSV/SVIN$TVTR$8.VolR | 母线2保护B相电压Ub1开入MUSV/SVIN$TVTR$9.Vol | 母线2保护B相电压Ub2开入MUSV/SVIN$TVTR$9.VolR | 母线2保护C相电压Uc1开入MUSV/SVIN$TVTR$10.Vol | 母线2保护C相电压Uc2开入MUSV/SVIN$TVTR$10.VolR | 母线2计量A相电压Ua开入MUSV/SVIN$TVTR$12.Vol | 母线2计量B相电压Ub开入MUSV/SVIN$TVTR$13.Vol | 母线2计量C相电压Uc开入MUSV/SVIN$TVTR$14.Vol | 1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22 | 额定延时开入MUSV/SVINTCTR1$MX.DelayTRtg | Ⅰ母电压A相采样值1开入MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母电压A相采样值2开入MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母电压B相采样值1开入MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母电压B相采样值2开入MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母电压C相采样值1开入MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母电压C相采样值2开入MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母计量电压A相采样值1开入MUSV/SVIN1MUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母计量电压B相采样值1开入MUSV/SVIN1MUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母计量电压C相采样值1开入MUSV/SVIN1MUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母电压A相采样值1开入MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母电压A相采样值2开入MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母电压B相采样值1开入MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母电压B相采样值2开入MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母电压C相采样值1开入MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母电压C相采样值2开入MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母计量电压A相采样值1开入MUSV/SVIN2MUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母计量电压B相采样值1开入MUSV/SVIN2MUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母计量电压C相采样值1开入MUSV/SVIN2MUC$TVTR$1$MX.Vol1 | 额定延时开入MUSV/SVINTCTR1.DelayTRtg | Ⅰ母电压A相采样值1开入MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母电压A相采样值2开入MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母电压B相采样值1开入MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母电压B相采样值2开入MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母电压C相采样值1开入MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母电压C相采样值2开入MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母电压A相采样值1开入MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母电压A相采样值2开入MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母电压B相采样值1开入MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母电压B相采样值2开入MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母电压C相采样值1开入MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母电压C相采样值2开入MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母计量电压A相采样值1开入MUSV/SVIN1MUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母计量电压B相采样值1开入MUSV/SVIN1MUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母计量电压C相采样值1开入MUSV/SVIN1MUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母计量电压A相采样值1开入MUSV/SVIN2MUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母计量电压B相采样值1开入MUSV/SVIN2MUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母计量电压C相采样值1开入MUSV/SVIN2MUC$TVTR$1.Vol1 | 额定延时开入MU1/SVIN$TVTR$1.DelayTRtg | I母保护A相电压1开入MU1/SVINPA$TVTR$1.Vol1 | I母保护A相电压2开入MU1/SVINPA$TVTR$1.Vol2 | I母保护B相电压1开入MU1/SVINPB$TVTR$1.Vol1 | I母保护B相电压2开入MU1/SVINPB$TVTR$1.Vol2 | I母保护C相电压1开入MU1/SVINPC$TVTR$1.Vol1 | I母保护C相电压2开入MU1/SVINPC$TVTR$1.Vol2 | I母计量A相电压开入MU1/SVINMA$TVTR$1.Vol | I母计量B相电压开入MU1/SVINMB$TVTR$1.Vol | I母计量C相电压开入MU1/SVINMC$TVTR$1.Vol | II母保护A相电压1开入MU1/SVINPA$TVTR$2.Vol1 | II母保护A相电压2开入MU1/SVINPA$TVTR$2.Vol2 | II母保护B相电压1开入MU1/SVINPB$TVTR$2.Vol1 | II母保护B相电压2开入MU1/SVINPB$TVTR$2.Vol2 | II母保护C相电压1开入MU1/SVINPC$TVTR$2.Vol1 | II母保护C相电压2开入MU1/SVINPC$TVTR$2.Vol2 | II母计量A相电压开入MU1/SVINMA$TVTR$2.Vol | II母计量B相电压开入MU1/SVINMB$TVTR$2.Vol | II母计量C相电压开入MU1/SVINMC$TVTR$2.Vol
0 | 1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1
1 | 1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2
2 | 1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3
3 | 1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4
4 | 1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5
5 | 1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6
6 | 1母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn7
7 | 1母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn8
8 | 1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9
9 | 1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10
10 | 1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11
11 | 2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12
12 | 2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13
13 | 2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14
14 | 2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15
15 | 2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16
16 | 2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17
17 | 2母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn18
18 | 2母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn19
19 | 2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20
20 | 2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21
21 | 2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22
22 | 采样值输入23开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn23
23 | 采样值输入24开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn24
24 | 采样值输入25开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn25
25 | 采样值输入26开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn26
26 | 采样值输入27开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn27
27 | 采样值输入28开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn28
28 | 采样值输入29开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn29
29 | 采样值输入30开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn30
30 | 采样值输入31开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn31
31 | 采样值输入32开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn32
1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1
1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2
1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3
1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4
1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5
1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6
1母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn7
1母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn8
1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9
1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10
1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11
2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12
2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13
2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14
2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15
2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16
2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17
2母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn18
2母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn19
2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20
2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21
2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22
采样值输入23开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn23
采样值输入24开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn24
采样值输入25开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn25
采样值输入26开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn26
采样值输入27开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn27
采样值输入28开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn28
采样值输入29开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn29
采样值输入30开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn30
采样值输入31开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn31
采样值输入32开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn32

## 匹配
Unnamed: 0 | 1母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 2母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 1母保护电压A相1_44-8MU/$TVTR$23.MX.Vol匹配1母保护电压A相1_44-8MU/SVIN$TVTR$9.MX.Vol | 1母保护电压A相2_44-8MU/$TVTR$23.MX.VolChB匹配1母保护电压A相2_44-8MU/SVIN$TVTR$9.MX.VolChB | 1母保护电压B相1_44-8MU/$TVTR$25.MX.Vol匹配1母保护电压B相1_44-8MU/SVIN$TVTR$10.MX.Vol | 1母保护电压B相2_44-8MU/$TVTR$25.MX.VolChB匹配1母保护电压B相2_44-8MU/SVIN$TVTR$10.MX.VolChB | 1母保护电压C相1_44-8MU/$TVTR$27.MX.Vol匹配1母保护电压C相1_44-8MU/SVIN$TVTR$11.MX.Vol | 1母保护电压C相2_44-8MU/$TVTR$27.MX.VolChB匹配1母保护电压C相2_44-8MU/SVIN$TVTR$11.MX.VolChB | 2母保护电压A相1_44-8MU/$TVTR$29.MX.Vol匹配2母保护电压A相1_44-8MU/SVIN$TVTR$12.MX.Vol | 2母保护电压A相2_44-8MU/$TVTR$29.MX.VolChB匹配2母保护电压A相2_44-8MU/SVIN$TVTR$12.MX.VolChB | 2母保护电压B相1_44-8MU/$TVTR$31.MX.Vol匹配2母保护电压B相1_44-8MU/SVIN$TVTR$13.MX.Vol | 2母保护电压B相2_44-8MU/$TVTR$31.MX.VolChB匹配2母保护电压B相2_44-8MU/SVIN$TVTR$13.MX.VolChB | 2母保护电压C相1_44-8MU/$TVTR$33.MX.Vol匹配2母保护电压C相1_44-8MU/SVIN$TVTR$14.MX.Vol | 2母保护电压C相2_44-8MU/$TVTR$33.MX.VolChB匹配2母保护电压C相2_44-8MU/SVIN$TVTR$14.MX.VolChB | 1母测量电压A相44-8MU/$TVTR$24.MX.Vol匹配1母测量电压A相44-8MU/SVIN$TVTR$15.MX.Vol | 1母测量电压B相44-8MU/$TVTR$26.MX.Vol匹配1母测量电压B相44-8MU/SVIN$TVTR$16.MX.Vol | 1母测量电压C相44-8MU/$TVTR$28.MX.Vol匹配1母测量电压C相44-8MU/SVIN$TVTR$17.MX.Vol | 2母测量电压A相44-8MU/$TVTR$30.MX.Vol匹配2母测量电压A相44-8MU/SVIN$TVTR$18.MX.Vol | 2母测量电压B相44-8MU/$TVTR$32.MX.Vol匹配2母测量电压B相44-8MU/SVIN$TVTR$19.MX.Vol | 2母测量电压C相44-8MU/$TVTR$34.MX.Vol匹配2母测量电压C相44-8MU/SVIN$TVTR$20.MX.Vol | 1母零序电压1_44-8MU/$TVTR$41.MX.Vol匹配1母零序电压1_44-8MU/SVIN$TVTR$21.MX.Vol | 1母零序电压2_44-8MU/$TVTR$41.MX.VolChB匹配1母零序电压2_44-8MU/SVIN$TVTR$21.MX.VolChB | 2母零序电压1_44-8MU/$TVTR$42.MX.Vol匹配2母零序电压1_44-8MU/SVIN$TVTR$22.MX.Vol | 2母零序电压2_44-8MU/$TVTR$42.MX.VolChB匹配2母零序电压2_44-8MU/SVIN$TVTR$22.MX.VolChB | 母线1保护A相电压Ua1MUSV/$TVTR$1.VolR匹配母线1保护A相电压Ua1MUSV/SVIN$TVTR$1.Vol | 母线1保护A相电压Ua2MUSV/$TVTR$1.VolR匹配母线1保护A相电压Ua2MUSV/SVIN$TVTR$1.VolR | 母线1保护B相电压Ub1MUSV/$TVTR$2.Vol匹配母线1保护B相电压Ub1MUSV/SVIN$TVTR$2.Vol | 母线1保护B相电压Ub2MUSV/$TVTR$2.VolR匹配母线1保护B相电压Ub2MUSV/SVIN$TVTR$2.VolR | 母线1保护C相电压Uc1MUSV/$TVTR$3.Vol匹配母线1保护C相电压Uc1MUSV/SVIN$TVTR$3.Vol | 母线1保护C相电压Uc2MUSV/$TVTR$3.VolR匹配母线1保护C相电压Uc2MUSV/SVIN$TVTR$3.VolR | 母线1计量A相电压UaMUSV/$TVTR$8.Vol匹配母线1计量A相电压UaMUSV/SVIN$TVTR$5.Vol | 母线1计量B相电压UbMUSV/$TVTR$9.Vol匹配母线1计量B相电压UbMUSV/SVIN$TVTR$6.Vol | 母线1计量C相电压UcMUSV/$TVTR$10.Vol匹配母线1计量C相电压UcMUSV/SVIN$TVTR$7.Vol | 母线2保护A相电压Ua1MUSV/$TVTR$4.Vol匹配母线2保护A相电压Ua1MUSV/SVIN$TVTR$8.Vol | 母线2保护A相电压Ua2MUSV/$TVTR$4.VolR匹配母线2保护A相电压Ua2MUSV/SVIN$TVTR$8.VolR | 母线2保护B相电压Ub1MUSV/$TVTR$5.Vol匹配母线2保护B相电压Ub1MUSV/SVIN$TVTR$9.Vol | 母线2保护B相电压Ub2MUSV/$TVTR$5.VolR匹配母线2保护B相电压Ub2MUSV/SVIN$TVTR$9.VolR | 母线2保护C相电压Uc1MUSV/$TVTR$6.Vol匹配母线2保护C相电压Uc1MUSV/SVIN$TVTR$10.Vol | 母线2保护C相电压Uc2MUSV/$TVTR$6.VolR匹配母线2保护C相电压Uc2MUSV/SVIN$TVTR$10.VolR | 母线2计量A相电压UaMUSV/$TVTR$12.Vol匹配母线2计量A相电压UaMUSV/SVIN$TVTR$12.Vol | 母线2计量B相电压UbMUSV/$TVTR$13.Vol匹配母线2计量B相电压UbMUSV/SVIN$TVTR$13.Vol | 母线2计量C相电压UcMUSV/$TVTR$14.Vol匹配母线2计量C相电压UcMUSV/SVIN$TVTR$14.Vol | 1母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$1.Vol2匹配1母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$1.Vol2匹配1母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$1.Vol2匹配1母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$2.Vol2匹配2母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$2.Vol2匹配2母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$2.Vol2匹配2母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22 | 3母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR3.Vol1匹配1母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 3母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR3.Vol2匹配1母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 3母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR3.Vol1匹配1母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 3母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR3.Vol2匹配1母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 3母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR3.Vol1匹配1母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 3母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR3.Vol2匹配1母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 3母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR3.Vol1匹配1母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 3母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR3.Vol1匹配1母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 3母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR3.Vol1匹配1母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR2.Vol1匹配2母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR2.Vol2匹配2母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR2.Vol1匹配2母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR2.Vol2匹配2母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR2.Vol1匹配2母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR2.Vol2匹配2母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压MUSV/UJATVTR2.Vol1匹配2母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压MUSV/UJBTVTR2.Vol1匹配2母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压MUSV/UJCTVTR2.Vol1匹配2母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22 | 额定延时MUSV/LLN0$MX.DelayTRtg匹配额定延时MUSV/SVINTCTR1$MX.DelayTRtg | Ⅰ母保护A相电压采样值1MUSV/UA9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母电压A相采样值1MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护A相电压采样值2MUSV/UA9-2$TVTR$1$MX.Vol2匹配Ⅰ母电压A相采样值2MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母保护B相电压采样值1MUSV/UB9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母电压B相采样值1MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护B相电压采样值2MUSV/UB9-2$TVTR$1$MX.Vol2匹配Ⅰ母电压B相采样值2MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母保护C相电压采样值1MUSV/UC9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母电压C相采样值1MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母保护C相电压采样值2MUSV/UC9-2$TVTR$1$MX.Vol2匹配Ⅰ母电压C相采样值2MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅰ母测量A相电压采样值1MUSV/UmA9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母计量电压A相采样值1MUSV/SVIN1MUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母测量B相电压采样值1MUSV/UmB9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母计量电压B相采样值1MUSV/SVIN1MUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅰ母测量C相电压采样值1MUSV/UmC9-2$TVTR$1$MX.Vol1匹配Ⅰ母计量电压C相采样值1MUSV/SVIN1MUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值1MUSV/UA9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母电压A相采样值1MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值2MUSV/UA9-2$TVTR$2$MX.Vol2匹配Ⅱ母电压A相采样值2MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母保护B相电压采样值1MUSV/UB9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母电压B相采样值1MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母保护B相电压采样值2MUSV/UB9-2$TVTR$2$MX.Vol2匹配Ⅱ母电压B相采样值2MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母保护C相电压采样值1MUSV/UC9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母电压C相采样值1MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母保护C相电压采样值2MUSV/UC9-2$TVTR$2$MX.Vol2匹配Ⅱ母电压C相采样值2MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1$MX.Vol2 | Ⅱ母测量A相电压采样值1MUSV/UmA9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母计量电压A相采样值1MUSV/SVIN2MUA$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母测量B相电压采样值1MUSV/UmB9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母计量电压B相采样值1MUSV/SVIN2MUB$TVTR$1$MX.Vol1 | Ⅱ母测量C相电压采样值1MUSV/UmC9-2$TVTR$2$MX.Vol1匹配Ⅱ母计量电压C相采样值1MUSV/SVIN2MUC$TVTR$1$MX.Vol1 | 额定延时MUSV/$LLN0$.DelayTRtg匹配额定延时MUSV/SVINTCTR1.DelayTRtg | Ⅰ母保护A相电压采样值1MUSV/UA9-2$C1.Vol1匹配Ⅰ母电压A相采样值1MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母保护A相电压采样值2MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol2匹配Ⅰ母电压A相采样值2MUSV/SVIN1PUA$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母保护B相电压采样值1MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol1匹配Ⅰ母电压B相采样值1MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母保护B相电压采样值2MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol2匹配Ⅰ母电压B相采样值2MUSV/SVIN1PUB$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母保护C相电压采样值1MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol1匹配Ⅰ母电压C相采样值1MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母保护C相电压采样值2MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol2匹配Ⅰ母电压C相采样值2MUSV/SVIN1PUC$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母保护A相电压采样值1MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母电压A相采样值1MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母保护A相电压采样值2MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol2匹配Ⅱ母电压A相采样值2MUSV/SVIN2PUA$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母保护B相电压采样值1MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母电压B相采样值1MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母保护B相电压采样值2MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol2匹配Ⅱ母电压B相采样值2MUSV/SVIN2PUB$TVTR$1.Vol2 | Ⅱ母保护C相电压采样值1MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母电压C相采样值1MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母保护C相电压采样值2MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol2匹配Ⅱ母电压C相采样值2MUSV/SVIN2PUC$TVTR$1.Vol2 | Ⅰ母测量A相电压采样值1MUSV/UmA9-2$TVTR$1.Vol1匹配Ⅰ母计量电压A相采样值1MUSV/SVIN1MUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母测量B相电压采样值1MUSV/UmB9-2$TVTR$1.Vol1匹配Ⅰ母计量电压B相采样值1MUSV/SVIN1MUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅰ母测量C相电压采样值1MUSV/UmC9-2$TVTR$1.Vol1匹配Ⅰ母计量电压C相采样值1MUSV/SVIN1MUC$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母测量A相电压采样值1MUSV/UmA9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母计量电压A相采样值1MUSV/SVIN2MUA$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母测量B相电压采样值1MUSV/UmB9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母计量电压B相采样值1MUSV/SVIN2MUB$TVTR$1.Vol1 | Ⅱ母测量C相电压采样值1MUSV/UmC9-2$TVTR$2.Vol1匹配Ⅱ母计量电压C相采样值1MUSV/SVIN2MUC$TVTR$1.Vol1 | 合并单元额定延时MUSV/$LLN0$.DelayTRtg匹配额定延时MU1/SVIN$TVTR$1.DelayTRtg | I母A相保护电压1MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母保护A相电压1MU1/SVINPA$TVTR$1.Vol1 | I母A相保护电压2MUSV/UA9-2$TVTR$1.Vol2匹配I母保护A相电压2MU1/SVINPA$TVTR$1.Vol2 | I母B相保护电压1MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母保护B相电压1MU1/SVINPB$TVTR$1.Vol1 | I母B相保护电压2MUSV/UB9-2$TVTR$1.Vol2匹配I母保护B相电压2MU1/SVINPB$TVTR$1.Vol2 | I母C相保护电压1MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母保护C相电压1MU1/SVINPC$TVTR$1.Vol1 | I母C相保护电压2MUSV/UC9-2$TVTR$1.Vol2匹配I母保护C相电压2MU1/SVINPC$TVTR$1.Vol2 | I母A相计量电压MUSV/UmA9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母计量A相电压MU1/SVINMA$TVTR$1.Vol | I母B相计量电压MUSV/UmB9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母计量B相电压MU1/SVINMB$TVTR$1.Vol | I母C相计量电压MUSV/UmC9-2$TVTR$1.Vol1匹配I母计量C相电压MU1/SVINMC$TVTR$1.Vol | II母A相保护电压1MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母保护A相电压1MU1/SVINPA$TVTR$2.Vol1 | II母A相保护电压2MUSV/UA9-2$TVTR$2.Vol2匹配II母保护A相电压2MU1/SVINPA$TVTR$2.Vol2 | II母B相保护电压1MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母保护B相电压1MU1/SVINPB$TVTR$2.Vol1 | II母B相保护电压2MUSV/UB9-2$TVTR$2.Vol2匹配II母保护B相电压2MU1/SVINPB$TVTR$2.Vol2 | II母C相保护电压1MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母保护C相电压1MU1/SVINPC$TVTR$2.Vol1 | II母C相保护电压2MUSV/UC9-2$TVTR$2.Vol2匹配II母保护C相电压2MU1/SVINPC$TVTR$2.Vol2 | II母A相计量电压MUSV/UmA9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母计量A相电压MU1/SVINMA$TVTR$2.Vol | II母B相计量电压MUSV/UmB9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母计量B相电压MU1/SVINMB$TVTR$2.Vol | II母C相计量电压MUSV/UmC9-2$TVTR$2.Vol1匹配II母计量C相电压MU1/SVINMC$TVTR$2.Vol | 母线1保护A相电压Ua1MUSV/$TVTR$1.Vol.匹配母线1保护A相电压Ua1MUSV/SVIN$TVTR$1.Vol | 母线1保护A相电压Ua2MUSV/$TVTR$1.VolR.匹配母线1保护A相电压Ua2MUSV/SVIN$TVTR$1.VolR | 母线1保护B相电压Ub1MUSV/$TVTR$2.Vol.匹配母线1保护B相电压Ub1MUSV/SVIN$TVTR$2.Vol | 母线1保护B相电压Ub2MUSV/$TVTR$2.VolR.匹配母线1保护B相电压Ub2MUSV/SVIN$TVTR$2.VolR | 母线1保护C相电压Uc1MUSV/$TVTR$3.Vol.匹配母线1保护C相电压Uc1MUSV/SVIN$TVTR$3.Vol | 母线1保护C相电压Uc2MUSV/$TVTR$3.VolR.匹配母线1保护C相电压Uc2MUSV/SVIN$TVTR$3.VolR | 母线1零序电压3U01MUSV/$TVTR$8.Vol.匹配母线1计量A相电压UaMUSV/SVIN$TVTR$5.Vol | 母线1零序电压3U02MUSV/$TVTR$9.Vol.匹配母线1计量B相电压UbMUSV/SVIN$TVTR$6.Vol | 母线1计量A相电压UaMUSV/$TVTR$10.Vol.匹配母线1计量C相电压UcMUSV/SVIN$TVTR$7.Vol | 母线2保护A相电压Ua1MUSV/$TVTR$4.Vol.匹配母线2保护A相电压Ua1MUSV/SVIN$TVTR$8.Vol | 母线2保护A相电压Ua2MUSV/$TVTR$4.VolR.匹配母线2保护A相电压Ua2MUSV/SVIN$TVTR$8.VolR | 母线2保护B相电压Ub1MUSV/$TVTR$5.Vol.匹配母线2保护B相电压Ub1MUSV/SVIN$TVTR$9.Vol | 母线2保护B相电压Ub2MUSV/$TVTR$5.VolR.匹配母线2保护B相电压Ub2MUSV/SVIN$TVTR$9.VolR | 母线2保护C相电压Uc1MUSV/$TVTR$6.Vol.匹配母线2保护C相电压Uc1MUSV/SVIN$TVTR$10.Vol | 母线2保护C相电压Uc2MUSV/$TVTR$6.VolR.匹配母线2保护C相电压Uc2MUSV/SVIN$TVTR$10.VolR | 母线2计量A相电压UaMUSV/$TVTR$12.Vol.匹配母线2计量A相电压UaMUSV/SVIN$TVTR$12.Vol | 母线2计量B相电压UbMUSV/$TVTR$13.Vol.匹配母线2计量B相电压UbMUSV/SVIN$TVTR$13.Vol | 母线2计量C相电压UcMUSV/$TVTR$14.Vol.匹配母线2计量C相电压UcMUSV/SVIN$TVTR$14.Vol