## 开出
| 1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1 | 1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2 | 1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1 | 1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2 | 1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1 | 1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2 | 1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1 | 1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1 | 1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1 | 2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1 | 2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2 | 2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1 | 2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2 | 2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1 | 2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2 | 2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1 | 2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1 | 2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1
1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1 | 1 | 0.98506 | 0.9965 | 0.98037 | 0.99495 | 0.97877 | 0.97172 | 0.96753 | 0.9669 | 0.99841 | 0.97648 | 0.9943 | 0.97126 | 0.9928 | 0.96968 | 0.96806 | 0.96296 | 0.96237
3母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol1 | 0.99774 | 0.98934 | 0.99485 | 0.98525 | 0.99381 | 0.98423 | 0.97043 | 0.96701 | 0.96703 | 0.99933 | 0.98418 | 0.99581 | 0.97951 | 0.99483 | 0.97852 | 0.97081 | 0.96643 | 0.96652
1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2 | 0.98506 | 1 | 0.98234 | 0.99586 | 0.98046 | 0.99402 | 0.9646 | 0.96131 | 0.96028 | 0.98976 | 0.99814 | 0.98638 | 0.9934 | 0.98457 | 0.99159 | 0.96894 | 0.96466 | 0.96372
3母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol2 | 0.97538 | 0.99735 | 0.97333 | 0.99389 | 0.97202 | 0.99269 | 0.95613 | 0.95369 | 0.95338 | 0.9835 | 0.99922 | 0.98078 | 0.99511 | 0.97955 | 0.99395 | 0.96483 | 0.96136 | 0.96116
1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1 | 0.9965 | 0.98234 | 1 | 0.98525 | 0.99771 | 0.98285 | 0.96754 | 0.97223 | 0.97067 | 0.99555 | 0.97446 | 0.99844 | 0.97679 | 0.99619 | 0.97442 | 0.96469 | 0.96846 | 0.96695
3母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol1 | 0.99366 | 0.98599 | 0.99778 | 0.98951 | 0.99599 | 0.98769 | 0.96568 | 0.97114 | 0.97023 | 0.99587 | 0.98151 | 0.99934 | 0.9844 | 0.99762 | 0.98262 | 0.96684 | 0.97133 | 0.97049
1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2 | 0.98037 | 0.99586 | 0.98525 | 1 | 0.98257 | 0.99729 | 0.95911 | 0.96548 | 0.96344 | 0.9857 | 0.99472 | 0.98992 | 0.99819 | 0.98731 | 0.99552 | 0.96426 | 0.96962 | 0.96768
3母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol2 | 0.9702 | 0.99264 | 0.97571 | 0.9974 | 0.9736 | 0.99533 | 0.95016 | 0.95732 | 0.956 | 0.97891 | 0.99518 | 0.98374 | 0.99923 | 0.98171 | 0.99722 | 0.95962 | 0.96572 | 0.96453
1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1 | 0.99495 | 0.98046 | 0.99771 | 0.98257 | 1 | 0.98516 | 0.96429 | 0.96807 | 0.97231 | 0.99394 | 0.97253 | 0.99609 | 0.97407 | 0.99843 | 0.97665 | 0.96137 | 0.96423 | 0.96852
3母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol1 | 0.99158 | 0.98361 | 0.99495 | 0.98632 | 0.99776 | 0.9895 | 0.96192 | 0.96646 | 0.97137 | 0.99374 | 0.97909 | 0.99647 | 0.98119 | 0.99934 | 0.98436 | 0.96302 | 0.9666 | 0.97157
1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2 | 0.97877 | 0.99402 | 0.98285 | 0.99729 | 0.98516 | 1 | 0.95569 | 0.96106 | 0.96535 | 0.98407 | 0.99284 | 0.98749 | 0.99545 | 0.98986 | 0.99817 | 0.9608 | 0.96516 | 0.96954
3母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol2 | 0.96796 | 0.99016 | 0.97268 | 0.99407 | 0.97553 | 0.99739 | 0.94614 | 0.9523 | 0.95727 | 0.97664 | 0.99269 | 0.98068 | 0.99588 | 0.98361 | 0.99923 | 0.95555 | 0.96067 | 0.96575
1母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol1 | 0.94636 | 0.94285 | 0.94822 | 0.94392 | 0.94742 | 0.94318 | 0.94251 | 0.94486 | 0.94525 | 0.94275 | 0.93238 | 0.94405 | 0.93293 | 0.94329 | 0.93219 | 0.93634 | 0.93784 | 0.93825
1母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol2 | 0.94204 | 0.95351 | 0.94542 | 0.9561 | 0.94449 | 0.95526 | 0.94029 | 0.94456 | 0.94478 | 0.946 | 0.95117 | 0.94876 | 0.95313 | 0.94788 | 0.95232 | 0.94374 | 0.94703 | 0.94734
1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1 | 0.97172 | 0.9646 | 0.96754 | 0.95911 | 0.96429 | 0.95569 | 1 | 0.99436 | 0.99183 | 0.971 | 0.9571 | 0.96622 | 0.9511 | 0.96302 | 0.94771 | 0.99743 | 0.99085 | 0.98838
3母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$3.Vol1 | 0.96676 | 0.96797 | 0.96335 | 0.96325 | 0.96076 | 0.96058 | 0.99635 | 0.99168 | 0.98999 | 0.97008 | 0.96483 | 0.96605 | 0.95954 | 0.96352 | 0.95691 | 0.99892 | 0.99326 | 0.99165
1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1 | 0.96753 | 0.96131 | 0.97223 | 0.96548 | 0.96807 | 0.96106 | 0.99436 | 1 | 0.99631 | 0.96761 | 0.9547 | 0.97171 | 0.95828 | 0.96759 | 0.9539 | 0.99281 | 0.99749 | 0.99387
3母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$3.Vol1 | 0.96172 | 0.96375 | 0.96719 | 0.96868 | 0.96368 | 0.965 | 0.98982 | 0.99643 | 0.99357 | 0.9658 | 0.96146 | 0.97064 | 0.96574 | 0.96718 | 0.96212 | 0.99336 | 0.99895 | 0.99618
1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1 | 0.9669 | 0.96028 | 0.97067 | 0.96344 | 0.97231 | 0.96535 | 0.99183 | 0.99631 | 1 | 0.9669 | 0.9536 | 0.97007 | 0.95618 | 0.97177 | 0.95809 | 0.9902 | 0.99372 | 0.99746
3母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$3.Vol1 | 0.96024 | 0.96191 | 0.96478 | 0.96584 | 0.96708 | 0.96849 | 0.98643 | 0.99188 | 0.99639 | 0.96426 | 0.95958 | 0.96817 | 0.96287 | 0.97053 | 0.96553 | 0.98991 | 0.99434 | 0.99894
2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1 | 0.99841 | 0.98976 | 0.99555 | 0.9857 | 0.99394 | 0.98407 | 0.971 | 0.96761 | 0.9669 | 1 | 0.9846 | 0.99651 | 0.97997 | 0.99495 | 0.97836 | 0.97138 | 0.96704 | 0.9664
2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2 | 0.97648 | 0.99814 | 0.97446 | 0.99472 | 0.97253 | 0.99284 | 0.9571 | 0.9547 | 0.9536 | 0.9846 | 1 | 0.9819 | 0.99592 | 0.98005 | 0.9941 | 0.96579 | 0.96236 | 0.96137
2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1 | 0.9943 | 0.98638 | 0.99844 | 0.98992 | 0.99609 | 0.98749 | 0.96622 | 0.97171 | 0.97007 | 0.99651 | 0.9819 | 1 | 0.98482 | 0.99771 | 0.98242 | 0.96738 | 0.9719 | 0.97034
2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2 | 0.97126 | 0.9934 | 0.97679 | 0.99819 | 0.97407 | 0.99545 | 0.9511 | 0.95828 | 0.95618 | 0.97997 | 0.99592 | 0.98482 | 1 | 0.98217 | 0.99732 | 0.96054 | 0.96667 | 0.9647
2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1 | 0.9928 | 0.98457 | 0.99619 | 0.98731 | 0.99843 | 0.98986 | 0.96302 | 0.96759 | 0.97177 | 0.99495 | 0.98005 | 0.99771 | 0.98217 | 1 | 0.98472 | 0.96412 | 0.96773 | 0.97197
2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2 | 0.96968 | 0.99159 | 0.97442 | 0.99552 | 0.97665 | 0.99817 | 0.94771 | 0.9539 | 0.95809 | 0.97836 | 0.9941 | 0.98242 | 0.99732 | 0.98472 | 1 | 0.95712 | 0.96227 | 0.96657
2母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol1 | 0.94634 | 0.95032 | 0.94896 | 0.95215 | 0.94809 | 0.95136 | 0.94353 | 0.94684 | 0.94715 | 0.9465 | 0.94389 | 0.94854 | 0.94515 | 0.94772 | 0.94438 | 0.94216 | 0.94456 | 0.94492
2母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol2 | 0.93359 | 0.95243 | 0.9377 | 0.95575 | 0.93671 | 0.95487 | 0.9329 | 0.93808 | 0.93822 | 0.94128 | 0.95415 | 0.94475 | 0.9568 | 0.94382 | 0.95596 | 0.9411 | 0.94527 | 0.94552
2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1 | 0.96806 | 0.96894 | 0.96469 | 0.96426 | 0.96137 | 0.9608 | 0.99743 | 0.99281 | 0.9902 | 0.97138 | 0.96579 | 0.96738 | 0.96054 | 0.96412 | 0.95712 | 1 | 0.99439 | 0.99186
2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1 | 0.96296 | 0.96466 | 0.96846 | 0.96962 | 0.96423 | 0.96516 | 0.99085 | 0.99749 | 0.99372 | 0.96704 | 0.96236 | 0.9719 | 0.96667 | 0.96773 | 0.96227 | 0.99439 | 1 | 0.99632
2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1 | 0.96237 | 0.96372 | 0.96695 | 0.96768 | 0.96852 | 0.96954 | 0.98838 | 0.99387 | 0.99746 | 0.9664 | 0.96137 | 0.97034 | 0.9647 | 0.97197 | 0.96657 | 0.99186 | 0.99632 | 1
额定延时开出MUSV/null$LLN0$.DelayTRtg | 0.75232 | 0.74751 | 0.75751 | 0.75242 | 0.75576 | 0.75062 | 0.7651 | 0.77151 | 0.77051 | 0.75412 | 0.74426 | 0.75882 | 0.74868 | 0.75712 | 0.7469 | 0.76612 | 0.77176 | 0.77081
3母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol1 | 0.94696 | 0.95126 | 0.94956 | 0.95307 | 0.94938 | 0.95302 | 0.94431 | 0.94759 | 0.94877 | 0.94713 | 0.94483 | 0.94914 | 0.94607 | 0.949 | 0.94603 | 0.94294 | 0.94531 | 0.94654
3母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol2 | 0.93415 | 0.95336 | 0.93824 | 0.95665 | 0.93792 | 0.95651 | 0.93362 | 0.93878 | 0.93978 | 0.94186 | 0.95509 | 0.94531 | 0.95772 | 0.94506 | 0.95761 | 0.94185 | 0.94599 | 0.9471

## 开入
| 1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22
1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 1 | 0.99098 | 0.99611 | 0.98718 | 0.99385 | 0.98464 | 0.97469 | 0.9717 | 0.96949 | 0.99386 | 0.98268 | 0.99081 | 0.98145 | 0.98895 | 0.97819 | 0.96603 | 0.96626 | 0.9643
1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 0.99098 | 1 | 0.99134 | 0.99677 | 0.98898 | 0.99403 | 0.97622 | 0.97228 | 0.97032 | 0.9917 | 0.99475 | 0.98881 | 0.99299 | 0.98612 | 0.99025 | 0.96956 | 0.97071 | 0.96843
1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 0.99611 | 0.99134 | 1 | 0.99334 | 0.99769 | 0.99082 | 0.97388 | 0.97583 | 0.97341 | 0.99437 | 0.98556 | 0.99608 | 0.98897 | 0.99397 | 0.98544 | 0.96688 | 0.97238 | 0.97069
1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 0.98718 | 0.99677 | 0.99334 | 1 | 0.9916 | 0.9974 | 0.97331 | 0.9743 | 0.97272 | 0.98972 | 0.9934 | 0.99136 | 0.99607 | 0.98897 | 0.99326 | 0.9661 | 0.97307 | 0.97106
1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 0.99385 | 0.98898 | 0.99769 | 0.9916 | 1 | 0.9933 | 0.97402 | 0.97584 | 0.9768 | 0.9943 | 0.98595 | 0.99562 | 0.98875 | 0.99698 | 0.98858 | 0.96746 | 0.97201 | 0.974
1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 0.98464 | 0.99403 | 0.99082 | 0.9974 | 0.9933 | 1 | 0.97398 | 0.9741 | 0.97674 | 0.98979 | 0.99401 | 0.99117 | 0.99569 | 0.99231 | 0.99662 | 0.96654 | 0.97289 | 0.97488
1母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn7 | 0.97071 | 0.97132 | 0.96999 | 0.97136 | 0.9705 | 0.9711 | 0.97175 | 0.97097 | 0.97034 | 0.96867 | 0.96616 | 0.96725 | 0.96721 | 0.96705 | 0.96589 | 0.96188 | 0.96526 | 0.96388
1母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn8 | 0.9682 | 0.97367 | 0.97034 | 0.97434 | 0.97101 | 0.97428 | 0.97371 | 0.97327 | 0.97252 | 0.97094 | 0.97153 | 0.97038 | 0.97263 | 0.96984 | 0.97133 | 0.9664 | 0.97018 | 0.96883
1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 0.97469 | 0.97622 | 0.97388 | 0.97331 | 0.97402 | 0.97398 | 1 | 0.99505 | 0.99445 | 0.98173 | 0.97836 | 0.97813 | 0.97589 | 0.97577 | 0.9744 | 0.9944 | 0.99359 | 0.9915
1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 0.9717 | 0.97228 | 0.97583 | 0.9743 | 0.97584 | 0.9741 | 0.99505 | 1 | 0.99534 | 0.97887 | 0.97437 | 0.97989 | 0.9785 | 0.97721 | 0.97507 | 0.99468 | 0.99582 | 0.99359
1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 0.96949 | 0.97032 | 0.97341 | 0.97272 | 0.9768 | 0.97674 | 0.99445 | 0.99534 | 1 | 0.97818 | 0.97495 | 0.97922 | 0.97654 | 0.98002 | 0.97848 | 0.98961 | 0.99455 | 0.99617
2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 0.99386 | 0.9917 | 0.99437 | 0.98972 | 0.9943 | 0.98979 | 0.98173 | 0.97887 | 0.97818 | 1 | 0.9927 | 0.99691 | 0.99085 | 0.99499 | 0.98895 | 0.97678 | 0.9778 | 0.97676
2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 0.98268 | 0.99475 | 0.98556 | 0.9934 | 0.98595 | 0.99401 | 0.97836 | 0.97437 | 0.97495 | 0.9927 | 1 | 0.99107 | 0.99605 | 0.98865 | 0.99518 | 0.97408 | 0.97629 | 0.97495
2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 0.99081 | 0.98881 | 0.99608 | 0.99136 | 0.99562 | 0.99117 | 0.97813 | 0.97989 | 0.97922 | 0.99691 | 0.99107 | 1 | 0.99328 | 0.9973 | 0.99105 | 0.97354 | 0.97995 | 0.97874
2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 0.98145 | 0.99299 | 0.98897 | 0.99607 | 0.98875 | 0.99569 | 0.97589 | 0.9785 | 0.97654 | 0.99085 | 0.99605 | 0.99328 | 1 | 0.99104 | 0.9969 | 0.9734 | 0.97943 | 0.97779
2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 0.98895 | 0.98612 | 0.99397 | 0.98897 | 0.99698 | 0.99231 | 0.97577 | 0.97721 | 0.98002 | 0.99499 | 0.98865 | 0.9973 | 0.99104 | 1 | 0.99267 | 0.97116 | 0.97717 | 0.97991
2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 0.97819 | 0.99025 | 0.98544 | 0.99326 | 0.98858 | 0.99662 | 0.9744 | 0.97507 | 0.97848 | 0.98895 | 0.99518 | 0.99105 | 0.9969 | 0.99267 | 1 | 0.97095 | 0.9777 | 0.98003
2母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn18 | 0.9654 | 0.9692 | 0.96625 | 0.9692 | 0.96693 | 0.96909 | 0.97371 | 0.97387 | 0.97391 | 0.96908 | 0.96858 | 0.9684 | 0.97014 | 0.9687 | 0.97025 | 0.96887 | 0.97299 | 0.97149
2母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn19 | 0.9624 | 0.97058 | 0.96612 | 0.97108 | 0.96707 | 0.97156 | 0.97314 | 0.97301 | 0.97321 | 0.97042 | 0.97253 | 0.97036 | 0.97395 | 0.97043 | 0.97407 | 0.96997 | 0.97509 | 0.97422
2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 0.96603 | 0.96956 | 0.96688 | 0.9661 | 0.96746 | 0.96654 | 0.9944 | 0.99468 | 0.98961 | 0.97678 | 0.97408 | 0.97354 | 0.9734 | 0.97116 | 0.97095 | 1 | 0.99324 | 0.99136
2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 0.96626 | 0.97071 | 0.97238 | 0.97307 | 0.97201 | 0.97289 | 0.99359 | 0.99582 | 0.99455 | 0.9778 | 0.97629 | 0.97995 | 0.97943 | 0.97717 | 0.9777 | 0.99324 | 1 | 0.99668
2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22 | 0.9643 | 0.96843 | 0.97069 | 0.97106 | 0.974 | 0.97488 | 0.9915 | 0.99359 | 0.99617 | 0.97676 | 0.97495 | 0.97874 | 0.97779 | 0.97991 | 0.98003 | 0.99136 | 0.99668 | 1
采样值输入23开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn23 | 0.83112 | 0.8225 | 0.83533 | 0.8279 | 0.84441 | 0.83689 | 0.83848 | 0.84253 | 0.84538 | 0.85385 | 0.84501 | 0.85607 | 0.84511 | 0.8579 | 0.84858 | 0.8396 | 0.84465 | 0.84951
采样值输入24开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn24 | 0.81806 | 0.81217 | 0.82364 | 0.81698 | 0.83177 | 0.82635 | 0.83243 | 0.83743 | 0.838 | 0.84169 | 0.83408 | 0.844 | 0.83494 | 0.84574 | 0.83746 | 0.83635 | 0.83866 | 0.84372
采样值输入25开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn25 | 0.81918 | 0.81064 | 0.82489 | 0.81549 | 0.83472 | 0.82483 | 0.82523 | 0.83609 | 0.83075 | 0.84103 | 0.82894 | 0.84276 | 0.83575 | 0.84481 | 0.83451 | 0.83594 | 0.83263 | 0.83787
采样值输入26开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn26 | 0.81815 | 0.80887 | 0.82254 | 0.81436 | 0.83167 | 0.82399 | 0.82745 | 0.83223 | 0.83447 | 0.84028 | 0.83125 | 0.84386 | 0.83245 | 0.84458 | 0.83432 | 0.82933 | 0.83434 | 0.83833
采样值输入27开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn27 | 0.81707 | 0.80885 | 0.82067 | 0.81302 | 0.8303 | 0.82373 | 0.82699 | 0.83068 | 0.83368 | 0.83888 | 0.83072 | 0.84103 | 0.83097 | 0.84382 | 0.83497 | 0.82834 | 0.8324 | 0.83717
采样值输入28开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn28 | 0.82545 | 0.81788 | 0.83032 | 0.8219 | 0.83933 | 0.83223 | 0.83474 | 0.83853 | 0.84078 | 0.84816 | 0.83886 | 0.85078 | 0.83977 | 0.85243 | 0.84249 | 0.83699 | 0.84105 | 0.84684
采样值输入29开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn29 | 0.82225 | 0.81497 | 0.82657 | 0.82034 | 0.83598 | 0.82945 | 0.83288 | 0.83646 | 0.83964 | 0.84417 | 0.83695 | 0.8474 | 0.83748 | 0.84879 | 0.84042 | 0.83288 | 0.84003 | 0.84401
采样值输入30开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn30 | 0.80522 | 0.79378 | 0.80823 | 0.79543 | 0.8173 | 0.80309 | 0.81059 | 0.82598 | 0.81226 | 0.82378 | 0.80778 | 0.82338 | 0.81579 | 0.82554 | 0.81333 | 0.82944 | 0.81537 | 0.81991
采样值输入31开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn31 | 0.81727 | 0.81163 | 0.82169 | 0.816 | 0.82921 | 0.82385 | 0.83042 | 0.83439 | 0.83463 | 0.84014 | 0.83208 | 0.84155 | 0.83339 | 0.84143 | 0.83451 | 0.83231 | 0.83617 | 0.83942
采样值输入32开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn32 | 0.81329 | 0.80472 | 0.81891 | 0.81017 | 0.82931 | 0.82092 | 0.8276 | 0.83274 | 0.8344 | 0.83568 | 0.82692 | 0.83872 | 0.82738 | 0.84266 | 0.8316 | 0.83108 | 0.83646 | 0.84218

## 匹配
1母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 1母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$1.Vol2匹配1母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$1.Vol2匹配1母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$1.Vol2匹配1母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$2.Vol2匹配2母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$2.Vol2匹配2母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$2.Vol2匹配2母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22