## 开出
| 1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1 | 1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2 | 1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1 | 1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2 | 1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1 | 1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2 | 1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1 | 1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1 | 1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1 | 2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1 | 2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2 | 2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1 | 2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2 | 2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1 | 2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2 | 2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1 | 2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1 | 2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1
1母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9
3母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9
1母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$1.Vol2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9
3母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$3.Vol2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9
1母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9
3母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9
1母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$1.Vol2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9
3母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$3.Vol2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9
1母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7
3母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7
1母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$1.Vol2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7
3母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$3.Vol2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7
1母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$1.Vol2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10
1母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4
3母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$3.Vol1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4
1母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4
3母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$3.Vol1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4
1母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2
3母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$3.Vol1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2
2母A相保护测量电压1开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7
2母A相保护电压2开出MUSV/UA$TVTR$2.Vol2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7
2母B相保护测量电压1开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7
2母B相保护电压2开出MUSV/UB$TVTR$2.Vol2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7
2母C相保护测量电压1开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5
2母C相保护电压2开出MUSV/UC$TVTR$2.Vol2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5
2母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$2.Vol2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8
2母A相计量电压开出MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2
2母B相计量电压开出MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2
2母C相计量电压开出MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
额定延时开出MUSV/null$LLN0$.DelayTRtg | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25
3母零序电压1开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3母零序电压2开出MUSV/U0$TVTR$3.Vol2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10

## 开入
| 1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22
1母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8
1母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6
1母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8
1母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7
1母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7
1母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6
1母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8
1母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8
1母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4
1母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4
1母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3
2母A相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6
2母A相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6
2母B相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7
2母B相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6
2母C相保护测量电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6
2母C相保护电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5
2母零序电压1(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7
2母零序电压2(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn19 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7
2母A相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2
2母B相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2
2母C相计量电压(级联)开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0
采样值输入23开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn23 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入24开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn24 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入25开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn25 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入26开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn26 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入27开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn27 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13
采样值输入28开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn28 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入29开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn29 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13
采样值输入30开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn30 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14
采样值输入31开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14
采样值输入32开入MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn32 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13

## 匹配
1母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn1 | 1母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$1.Vol2匹配1母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn2 | 1母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn3 | 1母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$1.Vol2匹配1母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn4 | 1母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn5 | 1母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$1.Vol2匹配1母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn6 | 1母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$1.Vol1匹配1母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn9 | 1母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$1.Vol1匹配1母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn10 | 1母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$1.Vol1匹配1母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn11 | 2母A相保护测量电压1MUSV/UA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn12 | 2母A相保护电压2MUSV/UA$TVTR$2.Vol2匹配2母A相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn13 | 2母B相保护测量电压1MUSV/UB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn14 | 2母B相保护电压2MUSV/UB$TVTR$2.Vol2匹配2母B相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn15 | 2母C相保护测量电压1MUSV/UC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相保护测量电压1(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn16 | 2母C相保护电压2MUSV/UC$TVTR$2.Vol2匹配2母C相保护电压2(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn17 | 2母A相计量电压MUSV/UJA$TVTR$2.Vol1匹配2母A相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn20 | 2母B相计量电压MUSV/UJB$TVTR$2.Vol1匹配2母B相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn21 | 2母C相计量电压MUSV/UJC$TVTR$2.Vol1匹配2母C相计量电压(级联)MUSV/SVIN$GGIO$1.SvIn22